| Wypełnia Zespół Kierunku | Nazwa modułu (bloku przedmiotów): OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO | Kod modułu: D.I.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu: OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO | Kod przedmiotu: |
|  | Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT POLITECHNICZNY |
|  | Nazwa kierunku: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA |
|  | Forma studiów: STACJONARNE | Profil kształcenia: PRAKTYCZNY | Specjalność: SIECI I INSTALACJE WEWNĘTRZNE |
|  | Rok / semestr: 3/5 | Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY | Język przedmiotu / modułu: POLSKI |
|  | Forma zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | seminarium | inne (wpisać jakie) |
|  | Wymiar zajęć | 30 | - | 15 | 15 | - | - |

| Koordynator przedmiotu / modułu | dr inż. Sylwia Fudala-Książek |
| --- | --- |
| Prowadzący zajęcia | dr inż. Sylwia Fudala-Książek |
| Cel przedmiotu / modułu | Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktyczną stroną projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji grzewczych oraz sieci ciepłowniczych. Istotnym elementem nabytej wiedzy będą węzły ciepłownicze, ich schematy ideowe oraz moduły funkcjonalne. Studenci zapoznają się z metodami obliczeniowymi oraz projektowymi, w tym bazującymi na dostępnym komercyjnym oprogramowaniu komputerowym – także powszechnie dostępnym w zasobach Internetu |
| Wymagania wstępne | Znajomość podstaw ogrzewnictwa, hydrauliki i termodynamiki. Znajomość podstaw grafiki inżynierskiej i umiejętność posługiwania się nimi. |

| EFEKTY KSZTAŁCENIA |
| --- |
| Nr | Opis efektu kształcenia | Odniesienie do efektów dla kierunku |
| 01 | Ma podstawową wiedzę o budowie i działaniu węzłów ciepłowniczych | K_W13 K_W14 |
| 02 | Zna urządzenia i armaturę wykorzystywane w budowie instalacji grzewczych i sieci ciepłowniczych | K_W14 K_W16 K_W19 |
| 03 | Zna cechy różnych typów sieci ciepłowniczych | K_W19 |
| 04 | Zna i potrafi stosować w praktyce przepisy prawne oraz wymagania i normy techniczne w odniesieniu do projektowania i odbioru instalacji grzewczych i sieci ciepłowniczych | K_W25 K_W26 K_U01 K_U18 K_U22 |
| 05 | Potrafi przeprowadzić obliczenia i analizy ukierunkowane na określenie założeń projektowych oraz elementów systemów cieplnych | K_U01 K_U02 K_U08 |
| 06 | Potrafi zwymiarować wymienniki ciepła oraz dobrać armaturę i urządzenia węzła cieplnego | K_U01 K_U07 K_U11 K_U19 K_U23 |
| 07 | Potrafi zaprojektować prostą sieć ciepłowniczą i instalację grzewczą | K_U02 K_U07 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U16 K_U17 K_U19 |
| 08 | Potrafi przygotować odpowiednią dla postawionego zadania dokumentację projektową | K_U03 |

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Węzły ciepłownicze. Schematy ideowe. Moduły funkcjonalne. Wymiana i wymienniki ciepła. Rurociągi, armatura i urządzenia. Podstawy obliczeń hydraulicznych. Automatyczna regulacja. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, wtórnym skażeniem wody wodociągowej i zagrożeniem mikrobiologicznym. Instalacja napełniania i uzupełniania zładu. Pomieszczenia węzłów cieplnych oraz ich wyposażenie. Klasyfikacja, ukształtowanie i układy hydrauliczne sieci cieplnych. Sieci cieplne tradycyjne i preizolowane. Materiały, komponenty, armatura. Metody projektowania i układania sieci preizolowanych. Przepisy prawne, normy, wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Laboratorium

Ćwiczenia praktyczne – zastosowanie obliczeń analitycznych, arkusza kalkulacyjnego i oprogramowania wspomagającego w zakresie instalacji i sieci cieplnych. Praktyczne funkcjonowanie centrali centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego przy zmiennych danych wejściowych (laboratorium PWSZ). Badania możliwości automatycznego sterowania ogrzewaniem budynku (laboratorium PWSZ). Wykorzystanie dokumentacji technicznej wytwórców oraz zasobów Internetu. Uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach firm z branży ogrzewnictwa i ciepłownictwa.

Projekt

Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych. Schematy ideowe. Wymiarowanie wymienników ciepła. Obliczenia hydrauliczne, dobór armatury i urządzeń węzła cieplnego. Układ stabilizacji ciśnienia. Instalacja uzupełniania zładu. Pomieszczenie węzła i jego wyposażenie. Zasady projektowania sieci ciepłowniczych. Ustalanie geometrii sieci. Zasady obliczeń wytrzymałościowych i wymiarowania kompensacji podziemnych rurociągów preizolowanych. Wykorzystanie przepisów prawnych, norm, wytycznych projektowania, dokumentacji technicznej wytwórców armatury i urządzeń, zasobów internetowych. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej.

| Literatura podstawowa | Randlov P.: Podręcznik ciepłownictwa – system rur preizolowanych. European District Heating Pipe Manufacturers Association 1998. Zaborowska E.: Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych. Gdańsk: Wydawnictwo PG 2010/2012/2013. Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyty 4, 8. Obowiązujące przepisy prawne i normy związane z tematem. |
| --- | --- |
| Literatura uzupełniająca | Żarski K.: Projektowanie preizolowanych sieci cieplnych w technologii ABB Zamech. Toruń: ABB Zamech 1994. Żarski K.: Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. Warszawa-Toruń: Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Aquarius 1997. Wymagania COBRTI Instal. Zeszyty 1, 6, 7, 10, 11. Wytyczne projektowe i katalogi wytwórców rur, armatury i urządzeń (dostępne na stronach www). |

| Metody kształcenia |  |
| --- | --- |
| Metody weryfikacji efektów kształcenia | Nr efektu kształcenia |
| Egzamin pisemny | 01, 02, 03, 04 |
| Ćwiczenia (zadania obliczeniowo-projektowe) | 05, 06, 08 |
| Projekt | 05, 06, 07, 08 |
| Forma i warunki zaliczenia | Obecność na zajęciach. Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego: próg zaliczenia: 50%, udział w ocenie końcowej z przedmiotu 40%. Poprawne i terminowe wykonanie ćwiczeń (laboratorium): próg zaliczenia: 50%, udział w ocenie końcowej z przedmiotu 20%. Poprawne i terminowe wykonanie projektu: próg zaliczenia: 50%, udział w ocenie końcowej z przedmiotu 40%. |

| NAKŁAD PRACY STUDENTA |
| --- |
|  | Liczba godzin |
| Udział w wykładach | 30 |
| Samodzielne studiowanie tematyki wykładów | 5 |
| Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i seminariach | 30 |
| Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* | 20 |
| Przygotowanie projektu / eseju / itp. * | 30 |
| Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia | 10 |
| Udział w konsultacjach | 1 |
| Inne |  |
| ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. | 126 |
| Liczba punktów ECTS za przedmiot | 5 |
| Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi* | 30+20+30=80/25 3,2 |
| Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 30+30+1=61/25 2,4 |