| Wypełnia Zespół Kierunku | Nazwa modułu (bloku przedmiotów): WODOCIĄGI | Kod modułu: D.I.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu: WODOCIĄGI | Kod przedmiotu: |
|  | Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT POLITECHNICZNY |
|  | Nazwa kierunku: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA |
|  | Forma studiów: STACJONARNE | Profil kształcenia: PRAKTYCZNY | Specjalność: SIECI I INSTALACJE WEWNĘTRZNE |
|  | Rok / semestr: 3/5 | Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY | Język przedmiotu / modułu: POLSKI |
|  | Forma zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | seminarium | inne (wpisać jakie) |
|  | Wymiar zajęć | 15 | - | - | 30 | - | - |

| Koordynator przedmiotu / modułu | dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz |
| --- | --- |
| Prowadzący zajęcia | dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz |
| Cel przedmiotu / modułu | Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom uporządkowanej, możliwie kompletnej wiedzy i umiejętności umożliwiających wykonywanie prac projektowych i analitycznych dla systemów transportu i dystrybucji wody wodociągowej z wykorzystaniem modelowania komputerowego pracy systemu i w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu hydrauliki i rozwiązań technicznych stosowanych w wodociągach takich jak strefowanie ciśnienia, sterowanie przepływami i magazynowaniem wody. |
| Wymagania wstępne | Znajomość podstaw hydrauliki, opisu przepływu w przewodach pod ciśnieniem. Podstawowa znajomość metod numerycznych; ogólna wiedza z zakresu metod rozwiązywania układów równań nieliniowych. |

| EFEKTY KSZTAŁCENIA |
| --- |
| Nr | Opis efektu kształcenia | Odniesienie do efektów dla kierunku |
| 01 | Ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i sieci wodociągowych. | K_W15 |
| 02 | Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania komercyjnych programów komputerowych wspomagających projektowanie sieci wodociągowych oraz dobór materiałów i armatury | K_W22 |
| 03 | Potrafi, w zespole, zaprojektować elementy sieci i instalacji wewnętrznych wodociągowych | K_U02 K_U03 K_U11 K_U12 |
| 04 | Potrafi korzystać z komercyjnych programów komputerowych, wspomagających projektowanie sieci i instalacji wodociągowych. | K_U11 |

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Konstrukcje programów komputerowych służących do modelowania matematycznego przepływów zachodzących w systemie wodociągowym i odpowiednie zadania typu: a) projektowania systemu, b) przeprojektowywania systemu, c) analizy wariantu systemu projektowanego / przeprojektowywanego, d) analizy systemu istniejącego Tarowanie modelu systemu transportu i dystrybucji wody(STiDW). Dyskusja metod rozwiązywania układów równań zachowania opisujących przepływy w STiDW. Ważne zagadnienia hydrauliczne w modelowaniu przepływów w systemie wodociągowym. Schematyzacja systemu wodociągowego do celów modelowania komputerowego przepływów (wykorzystanie elementów teorii grafów). Przykłady schematyzacji obiektów wodociągowych. Zagadnienia inżynierskie i projektowe: Strefowanie w wodociągach. Płynna regulacja pracy pomp. Kompleksowe, komputerowo wspomagane sterowanie dyspozytorskie STiDW.

Projekt

Badania laboratoryjne na modelu sieci wod-kan budynku mieszkalnego dla ustalenia założeń projektowych. Omówienie zasad przygotowania danych do przykładu obliczeniowego do wykorzystania na zajęciach projektowych. Różne warianty projektowe dla poszczególnych przykładów poddawane bieżącej dyskusji i analizie. Wykonanie projektu koncepcyjnego wodociągu średniej wielkości.

| Literatura podstawowa | 1. Suligowski Z., Fudala-Książek S. (2014) Zaopatrzenie w wodę. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2014. 2. Mielcarzewicz E. W. (1998). Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę Arkady, Warsaw, Poland. 3. Orłowska- Szostak M. Instrukcja opracowywania danych do symulacji programem EPANET opracowana przez prowadzącego zajęcia. Przekazana studentom w formie elektronicznej. 4. Orłowski, R. (1997). Modelowanie matematyczne przepływów ustalonych w systemach wodociągowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, seria: Budownictwo Wodne. Nr 42, Gdańsk, Poland. 5. Orłowski, R. (1998). „Projektowanie i analiza systemów wodociągowych z zastosowaniem modelowania matematycznego przepływów ustalonych.” Gaz, Woda i Technika Sanitarna, PZITS, Poland, 7/98, 299 ÷ 307. |
| --- | --- |
| Literatura uzupełniająca | 1. Orłowski R.: „Comprehensive circumscribing of non-linearity cases of a water supply system with smooth flow control”. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, IBW PAN, Poland, vol. 53 (1), 2006, pp. 7-30. 2. Findeisen, Wł. (1985). Analiza systemowa. PWN, Warsaw, Poland. 3. Walski T. M. (1985). Analysis of Water Distribution Systems. Van Nostrand Reinhold Co. Inc., New York. |

| Metody kształcenia | Wykład z prezentacją multimedialną. Projekt koncepcyjny wodociągu średniej wielkości |
| --- | --- |
| Metody weryfikacji efektów kształcenia | Nr efektu kształcenia |
| Wykonanie projektu i jego omówienie | 01, 02, 03, 04 |
| Egzamin z treści wykładu | 01, 02 |
| Forma i warunki zaliczenia | Projekt; próg zaliczeniowy - 65%; procent oceny końcowej - 40%; Egzamin z treści wykładów; próg zaliczeniowy – 65%; procent oceny końcowej - 60.0 |

| NAKŁAD PRACY STUDENTA |
| --- |
|  | Liczba godzin |
| Udział w wykładach | 15 |
| Samodzielne studiowanie tematyki wykładów | 5 |
| Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i seminariach | 30 |
| Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* |  |
| Przygotowanie projektu / eseju / itp. * | 40 |
| Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia | 10 |
| Udział w konsultacjach | 2 |
| Inne |  |
| ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. | 102 |
| Liczba punktów ECTS za przedmiot | 4 |
| Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi* | 30 + 40 = 70/25 2,8 |
| Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 15 + 30 + 2 = 47/25 1,9 |