| Wypełnia Zespół Kierunku | Nazwa modułu (bloku przedmiotów): TECHNIKA SANITARNA | Kod modułu: D.I.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu: TECHNIKA SANITARNA | Kod przedmiotu: |
|  | Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT POLITECHNICZNY |
|  | Nazwa kierunku: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA |
|  | Forma studiów: STACJONARNE | Profil kształcenia: PRAKTYCZNY | Specjalność: SIECI I INSTALCJE WEWNĘTRZNE |
|  | Rok / semestr: 3/6 | Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY | Język przedmiotu / modułu: POLSKI |
|  | Forma zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | seminarium | inne (wpisać jakie) |
|  | Wymiar zajęć | 15 | - | - | 15 | - | - |

| Koordynator przedmiotu / modułu | Dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz |
| --- | --- |
| Prowadzący zajęcia | Dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz |
| Cel przedmiotu / modułu | Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom uporządkowanej, możliwie kompletnej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji instalacji sanitarnych w szczególności w zakresie analizy schematów funkcjonalnych, wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych węzłów higieniczno sanitarnych w zakładach przemysłowych, zakładach pracy i innych obiektach. |
| Wymagania wstępne | Zaliczony program podstawowy z zakresu instalacji sanitarnych (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, c. o., gazu, wentylacji i klimatyzacji) oraz z zakresu budownictwa ogólnego. |

| EFEKTY KSZTAŁCENIA |
| --- |
| Nr | Opis efektu kształcenia | Odniesienie do efektów dla kierunku |
| 01 | Ma podstawową wiedzę w zakresie analizy hydrauliczno-ekonomicznej systemów hydraulicznych stosowanych w instalacjach sanitarnych. | K_W08 K_W09 K_W15 K_W26 |
| 02 | Ma podstawową wiedzę na temat sterowania „hydrauliką” systemów instalacyjnych i sieciowych. | K_W16 K_W19 K_W26 |
| 03 | Ma szczegółową wiedzę o urządzeniach higieniczno-sanitarnych w zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej | K_W10 K_W15 K_W19 |
| 04 | Potrafi przygotować dokumentację dotyczącą realizacji projektu inżynierskiego pomieszczeń i urządzeń sanitarno-higienicznych oraz dobrać elementy takich systemów. | K_U01 K_U03 K_U16 |
| 05 | Potrafi korzystać z komercyjnych programów komputerowych dla realizacji zadania projektowego (obliczenia, rysunki, dobór materiałów) związanego z obiektami sanitarnymi. | K_W22 K_U11 K_U16 |

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Podstawowe zagadnienia hydrauliczne w technice sanitarnej: Hydrauliczno-ekonomiczna analiza pracy instalacji składających się z pomp przewodów ciśnieniowych, zbiorników o swobodnym zwierciadle i zbiorników ciśnieniowych. Sterowanie w instalacjach sanitarnych (z zastosowaniem pomp o płynnej regulacji, sterowników programowanych i automatyki bezpośredniego działania): Hydrauliczno-ekonomiczna analiza płynnej regulacji pracy pomp w instalacjach sanitarnych (wody zimnej ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania). Urządzenia higieniczno-sanitarne w zakładach przemysłowych i zakładach pracy, łaźnie publiczne, zakłady gastronomiczne, urządzenia sanitarne w sanatoriach, uzdrowiskach i szpitalach. Pomieszczenia wchodzące w skład urządzeń higieniczno-sanitarnych w zakładach przemysłowych. Odzież ochronna, schematy funkcjonalne i usytuowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, jadalnie, stołówki, bufety. Instalacje i infrastruktura techniczna urządzeń higieniczno-sanitarnych w zakładach przemysłowych.

Projekt

Projekt węzła higieniczno-sanitarnego dla zakładu przemysłowego charakteryzującego się określoną wielkością i profilem produkcji (stopniem zabrudzenia pracowników).

| Literatura podstawowa | Orłowski R.: „Przegląd operacji dokonywanych na charakterystykach przy doborze pomp”. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 8/1982, 135-137. Orłowski R.: „Techniczne i ekonomiczne aspekty płynnego sterowania pracą pomp w systemach i instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłej wody i c. o.”. Gaz Woda i Technika Sanitarna, nr 12/1999. p. 449-458. 3. Goliszewski J.: „Technika sanitarna”, PWN, Wrocław-Poznań,1969r. Goliszewski J., Piotrowska H.: „Technika sanitarna”, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1978r. Henn W. i H.: „Obiekty socjalne w zakładach przemysłowych”, Arkady, Warszawa 1974r. |
| --- | --- |
| Literatura uzupełniająca | Wyd. „WILO”: „Kanalizacja ciśnieniowa w systemie WILO” PORADNIK dla projektantów, Warszawa 2002r. Wyd. „ROEDIGER POLSKA”: „System kanalizacji próżniowej przeznaczony do odprowadzania ścieków z obszarów zabudowanych”, Białystok, Gdańsk, Bielsko-Biała, 2001r. Dz. U. RP Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002r.: Rozporządzenie Nr 690 Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (patrz rozdz. 4 i 6 dot. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych). |

| Metody kształcenia | Prezentacja multimedialna Projekt węzła higieniczno-sanitarnego |
| --- | --- |
| Metody weryfikacji efektów kształcenia | Nr efektu kształcenia |
| Wykonanie projektu | 01, 02, 03, 04, 05 |
| Kolokwium z treści wykładu | 01, 02, 03, 04, 05 |
| Forma i warunki zaliczenia | Projekt; próg zaliczeniowy - 65%; procent oceny końcowej - 40%; Końcowe kolokwium z wykładów; próg zaliczeniowy – 65%; procent oceny końcowej - 50.0 |

| NAKŁAD PRACY STUDENTA |
| --- |
|  | Liczba godzin |
| Udział w wykładach | 15 |
| Samodzielne studiowanie tematyki wykładów | 3 |
| Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i seminariach | 15 |
| Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* | 10 |
| Przygotowanie projektu / eseju / itp. * | 10 |
| Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia | 5 |
| Udział w konsultacjach | 2 |
| Inne |  |
| ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. | 60 |
| Liczba punktów ECTS za przedmiot | 2 |
| Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi* | 15+10+10=35/30 1,2 |
| Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 15+15+2=32/30 1,1 |