| Wypełnia Zespół Kierunku | Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PODSTAWY OGRZEWNICTWA, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI | Kod modułu: C.12 |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu: PODSTAWY OGRZEWNICTWA, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI | Kod przedmiotu: |
|  | Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT POLITECHNICZNY |
|  | Nazwa kierunku: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA |
|  | Forma studiów: STACJONARNE | Profil kształcenia: PRAKTYCZNY | Specjalność: |
|  | Rok / semestr: 2/4 | Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY | Język przedmiotu / modułu: POLSKI |
|  | Forma zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | seminarium | inne (wpisać jakie) |
|  | Wymiar zajęć | 30 | - | 15 | - | - | - |

| Koordynator przedmiotu / modułu | Dr inż. Sylwia Fudala-Książek |
| --- | --- |
| Prowadzący zajęcia | Dr inż. Sylwia Fudala-Książek |
| Cel przedmiotu / modułu | Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami wiedzy z dziedziny ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, w tym wiedzą w zakresie ochrony cieplnej budynku, instalacji ogrzewczych i źródeł ciepła, aktualnymi przepisami prawnymi i normami związanymi z tematem oraz metodyką obliczeń. Zajęcia będą prowadzić do nabycia umiejętności w zakresie posługiwania się nomenklaturą specjalistyczną, wykorzystania oraz przetwarzania dla potrzeb realizacji zadań inżynierskich dostępnych źródeł informacji, zastosowania procedur obliczeniowych oraz sporządzenia bilansu energetycznego budynku. |
| Wymagania wstępne | Znajomość podstaw mechaniki płynów i hydrauliki oraz termodynamiki. |

| EFEKTY KSZTAŁCENIA |
| --- |
| Nr | Opis efektu kształcenia | Odniesienie do efektów dla kierunku |
| 01 | Zna wymagania termiczne dot. budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej | K_W12 K_W13 K_W14 |
| 02 | Zna zasady obliczeń termicznych przegród budowlanych | K_W13 K_W26 |
| 03 | Zna wymogi odnośnie do wentylacji pomieszczeń wraz z utrzymaniem odpowiedniej temperatury i wilgotności | K_W14 K_W26 |
| 04 | Potrafi przygotować dane wyjściowe dla sporządzenia bilansu energetycznego pomieszczenia i budynku | K_U14 K_U18 |
| 05 | Potrafi obliczyć i dobrać właściwe źródło energii cieplnej dla różnych przypadków | K_U01 K_U23 |

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Podstawowe pojęcia i terminologia stosowana w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji. Mikroklimat pomieszczeń, komfort cieplny i ochrona cieplna budynków. Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych, mostki cieplne. Zasady sporządzania bilansu cieplnego pomieszczeń i budynku. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację. Zapotrzebowanie na ciepło. Charakterystyka energetyczna budynków. Klasyfikacja i charakterystyka systemów ogrzewania miejscowego i centralnego. Przewody, armatura i urządzenia w instalacjach ogrzewczych. Zasady wymiarowania instalacji ogrzewań wodnych i regulacji hydraulicznej. Stabilizacja ciśnienia i zabezpieczenie przed jego nadmiernym wzrostem. Odpowietrzanie instalacji. Klasyfikacja i podstawowa charakterystyka źródeł ciepła. Pomieszczenie kotłowni i jego wyposażenie. Przepisy prawne, normy, wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Parametry stanu powietrza wilgotnego. Wykres h-x (Molliera). Klasyfikacja systemów wentylacji i klimatyzacji.

Laboratorium

Ćwiczenia praktyczne – zastosowanie obliczeń analitycznych, arkusza kalkulacyjnego i oprogramowania wspomagającego w zakresie ochrony cieplnej i charakterystyki energetycznej budynków. Obliczanie współczynników przenikania ciepła, projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Zapoznanie się z działaniem centrali wentylacyjnej oraz układu sterowania ogrzewaniem budynku. Praktyczne wykorzystanie wykresu h–x. Wykorzystanie dokumentacji technicznej wytwórców oraz zasobów Internetu. Uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach firm z branży ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

| Literatura podstawowa | Albers i in.: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. Warszawa: WNT 2007. Koczyk H., Antoniewicz B., Basińska M. i in.: Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, eksploatacja. Systherm Serwis Danuta Gazińska s.j., 2009. Lewandowski W.M.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Warszawa: WNT 2007. Zaborowska E.: Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe. Gdańsk: Wydawnictwo PG 2012/2013. Wymagania COBRTI Instal. Zeszyty 2, 6. Obowiązujące przepisy prawne i normy związane z tematem. |
| --- | --- |
| Literatura uzupełniająca | Pyrkov V.: Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia. Teoria i praktyka. Poznań: Systherm D. Gazińska s.j. 2007. Recknagel, Sprenger, Schramek: Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Wyd. 08/09. Wrocław: Omni Scala 2008. Żarski K.: Charakterystyka energetyczna budynków. Warszawa: Ośrodek Informacji: Technika instalacyjna w budownictwie 2010. |

| Metody kształcenia | Prezentacja multimedialna, wykłady, ćwiczenia praktyczne – obliczenia analityczne i z wykorzystaniem oprogramowania, szkolenia branżowe. |
| --- | --- |
| Metody weryfikacji efektów kształcenia | Nr efektu kształcenia |
| Kolokwium | 01, 02, 03 |
| Ćwiczenia (zadania obliczeniowo-projektowe) | 04, 05 |
| Forma i warunki zaliczenia | Obecność na zajęciach. Pozytywna ocena z kolokwium pisemnego: próg zaliczenia: 50%, udział w ocenie końcowej z przedmiotu 50%. Poprawne i terminowe wykonanie ćwiczeń (laboratorium): próg zaliczenia: 50%, udział w ocenie końcowej z przedmiotu 50%. |

| NAKŁAD PRACY STUDENTA |
| --- |
|  | Liczba godzin |
| Udział w wykładach | 30 |
| Samodzielne studiowanie tematyki wykładów | 5 |
| Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i seminariach | 15 |
| Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* | 5 |
| Przygotowanie projektu / eseju / itp. * | 10 |
| Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia | 8 |
| Udział w konsultacjach | 2 |
| Inne |  |
| ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. | 75 |
| Liczba punktów ECTS za przedmiot | 3 |
| Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi* | 5+5+10+8=28/25 1,1 |
| Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 30+15+2=47/25 1,9 |