| Wypełnia Zespół Kierunku | Nazwa modułu (bloku przedmiotów): URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Kod modułu: C.11 |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu: URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Kod przedmiotu: |
|  | Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT POLITECHNICZNY |
|  | Nazwa kierunku: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA |
|  | Forma studiów: STACJONARNE | Profil kształcenia: PRAKTYCZNY | Specjalność: |
|  | Rok / semestr: 2/4 | Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY | Język przedmiotu / modułu: POLSKI |
|  | Forma zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | seminarium | inne (wpisać jakie) |
|  | Wymiar zajęć | 22,5 | - | 22,5 | - | - | - |

| Koordynator przedmiotu / modułu | dr inż. Tomasz Samotyjak |
| --- | --- |
| Prowadzący zajęcia | dr inż. Tomasz Samotyjak |
| Cel przedmiotu / modułu | Celem zajęć jest zapoznanie z zagadnieniami budowy i obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych wchodzących w skład procesów inżynierii środowiska. |
| Wymagania wstępne |  |

| EFEKTY KSZTAŁCENIA |
| --- |
| Nr | Opis efektu kształcenia | Odniesienie do efektów dla kierunku |
| 01 | Ma elementarną wiedzę w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych stosowanych w inżynierii środowiska | K_W16 |
| 02 | Ma podstawową wiedzę na temat technologii energetycznych przyjaznych środowisku | K_W17 |
| 03 | Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania. | K_U02 |
| 04 | Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu. | K_K07 |

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Urządzenia elektryczne wchodzą w skład instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych. Przyrządy i obwody pomiarowe. Urządzenia sygnalizacji, sterowania i monitorowania. Elektryczne urządzenia wykonawcze (przekaźniki, styczniki). Źródła światła i ich parametry. Urządzenia zasilania elektrycznego w oczyszczalni ścieków (transformator energetyczny, pomiar mocy i energii). Napęd elektryczny w oczyszczalni (charakterystyka mechaniczna silnika prądu stałego, prądu przemiennego, falowniki, przekształtniki).

Laboratorium

Badanie charakterystyki czasowo-prądowej wyłącznika nadprądowego. Badanie przekaźników i styczników. Badanie parametrów źródeł światła (żarówka, świetlówka, diody LED). Badanie charakterystyki mechanicznej, rozruchu, hamowania silnika klatkowego. Badanie falownika napięcia. Badanie przekształtnika tyrystorowego.

| Literatura podstawowa | Praca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nie elektryków. WNT, 2013 Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. WSiP 2013 |
| --- | --- |
| Literatura uzupełniająca | Praca zbiorowa: Napęd elektryczny. WSiP, 1994 Tunia H.: Teoria przekształtników. OWPW, 2003 |

| Metody kształcenia | Wykład: prezentacja multimedialna, Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne. |
| --- | --- |
| Metody weryfikacji efektów kształcenia | Nr efektu kształcenia |
| Kolokwium zaliczające | 01, 02 |
| Sprawozdanie pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych. | 03 |
| Praca zespołowa w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. Wspólna odpowiedzialność za wykonanie ćwiczeń w limicie czasowym, odpowiedzialność grupowa za poprawność pomiarów i wyników. | 04 |
| Forma i warunki zaliczenia | Wykład: kolokwium zaliczające Laboratorium: zaliczenie wszystkich ćwiczeń |

| NAKŁAD PRACY STUDENTA |
| --- |
|  | Liczba godzin |
| Udział w wykładach | 22,5 |
| Samodzielne studiowanie tematyki wykładów | 5 |
| Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i seminariach | 22,5 |
| Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* | 29 |
| Przygotowanie projektu / eseju / itp. * | - |
| Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia | 10 |
| Udział w konsultacjach | 1 |
| Inne | - |
| ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. | 90 |
| Liczba punktów ECTS za przedmiot | 3 |
| Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi* | 22,5+29= 51,5/30 1,7 |
| Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 22,5+22,5+1=46/30 1,5 |