| Wypełnia Zespół Kierunku | Nazwa modułu (bloku przedmiotów): AUTOMATYKA I STEROWANIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH; AUTOMATION AND CONTROL OF HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) | Kod modułu: C.14 |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu: AUTOMATYKA I STEROWANIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH | Kod przedmiotu: |
|  | Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT POLITECHNICZNY |
|  | Nazwa kierunku: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA |
|  | Forma studiów: STACJONARNE | Profil kształcenia: PRAKTYCZNY | Specjalność: SIECI I INSTALCJE WEWNĘTRZNE |
|  | Rok / semestr: 3/5 | Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY | Język przedmiotu / modułu: POLSKI |
|  | Forma zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | seminarium | inne (wpisać jakie) |
|  | Wymiar zajęć | 30 | - | 15 | - | - | - |

| Koordynator przedmiotu / modułu | dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. nadzw. PWSZ |
| --- | --- |
| Prowadzący zajęcia | dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. nadzw. PWSZ |
| Cel przedmiotu / modułu | Uzyskanie podstawowych wiadomości dotyczących zagadnień sterowania i regulacji procesów oraz automatycznych systemów nadzoru i kontroli parametrów. |
| Wymagania wstępne | Znajomość zagadnień z matematyki i fizyki dotyczących liniowych zwyczajnych równań różniczkowych i opisu dynamiki. |

| EFEKTY KSZTAŁCENIA |
| --- |
| Nr | Opis efektu kształcenia | Odniesienie do efektów dla kierunku |
| 01 | Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatycznej regulacji stosowanej w instalacjach użytkowanych w inżynierii środowiska. | K_W16 |
| 02 | Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu projektowania prostych układów sterowania z użyciem sterowników programowalnych. | K_W19 |
| 03 | Ma wiedzę potrzebną do opisu modeli matematycznych prostych układów regulacji i sterowania poziomem i przepływem cieczy. | K_W02 |
| 04 | Potrafi pod kierunkiem opiekuna - zaprojektować proste układy sterowania typowe dla kierunku inżynieria środowiska. | K_U03 |

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Podstawowe pojęcia stosowane w układach automatyki. Sterowanie w układzie otwartym i zamkniętym. Charakterystyka układów sterowania i regulacji. Układy dwustanowe, ciągłe i dyskretne. Binarne układy sterowania i regulacji. Sterowniki PLC, zasada działania, programowanie sterowników. Zastosowanie elementów stykowych, opóźniających i licznikowych. Układy liniowe analogowe. Opis układów za pomocą równań różniczkowych liniowych zwyczajnych. Typowe człony dynamiczne i ich właściwości. Stabilność i wskaźniki jakości układów regulacji. Regulatory, dobór, własności dynamiczne, dobór nastaw regulatora. Regulatory mikroprocesorowe oraz programowanie regulatorów używanych w sterownikach PLC. Podstawowe czujniki i elementy wykonawcze automatyki. Systemy SCADA nadzoru procesów i zbierania danych. Charakterystyka, zastosowanie w inżynierii środowiska. Wielowarstwowe rozproszone systemy sterowania. Zastosowanie przemysłowych sieci informatycznych do akwizycji danych pomiarowych.

Laboratorium

Badanie pracy regulatora poziomu cieczy w zbiorniku. Stanowisko wykorzystuje realne elementy sterowania i czujniki pomiarowe, natomiast regulator jest stworzony jako aplikacja w programie Matlab-Simulink. Monitorowana zostanie praca regulatora: dwustanowego, trójstanowego oraz regulatora PID o charakterze ciągłym. Badanie pracy regulatora przepływu cieczy w zbiorniku. Stanowisko wykorzystuje realne elementy sterowania i czujniki pomiarowe, natomiast regulator jest stworzony jako aplikacja w programie Matlab-Simulink. Monitorowana zostanie praca regulatora: dwustanowego, trójstanowego oraz regulatora PID o charakterze ciągłym. Programowanie sterownika PLC w języku drabinkowym obejmujące proste sterowanie dwustanowe z elementami stykowymi, elementami opóźniającymi i licznikami. Do wyjść sterownika można będzie podłączyć proste modele urządzeń sanitarnych. Badanie struktury użytkowanego programu SCADA akwizycji danych dotyczących wybranych wymagań środowiskowych Analiza raportów okresowych programu SCADA dotyczących pomiarów środowiska.

| Literatura podstawowa | Kowal J.: Podstawy automatyki t. 1. Kraków, wydawnictwa AGH 2004 Urbaniak A.: Automatyzacja w inżynierii sanitarnej. Poznań, wydawnictwa Politechniki Poznańskiej 1985 Jakuszewski R.: Programowanie systemów SCADA Proficy HMI/SCADA IFIX. ISBN: 9788360716076, s. 187. Kaula R.: Podstawy automatyki. Gliwice, wydawnictwa Politechniki Śląskiej, 2005 |
| --- | --- |
| Literatura uzupełniająca | Chmielnicki W., Kasperkiewicz K., Zawada B.: Laboratorium automatyzacji urządzeń sanitarnych. Warszawa: PWN 1987 Goodwin G. C., Graebe S. F., Salgado M. E.: Control Systems Design. Prentice Hall 2001 |

| Metody kształcenia | Wykład z prezentacją PowerPoint, praca zespołowa |
| --- | --- |
| Metody weryfikacji efektów kształcenia | Nr efektu kształcenia |
| Weryfikacja doboru nastaw regulatora poziomu i przepływu cieczy – ocena uzyskanej jakości regulacji. | 01, 02, 03 |
| Umiejętność programowania sterownika PLC – realizacja algorytmów sterowania układów przekaźnikowych, opóźnień i układów licznikowych. Ocena działania utworzonych programów. | 04 |
| Forma i warunki zaliczenia | Wykłady – 2 kolokwia w czasie semestru. Laboratorium – 7 sprawozdań. Końcowa ocena = 0,6 średniej ocen z kolokwium + 0,4 średniej ocen za sprawozdania. |

| NAKŁAD PRACY STUDENTA |
| --- |
|  | Liczba godzin |
| Udział w wykładach | 30 |
| Samodzielne studiowanie tematyki wykładów | 15 |
| Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i seminariach | 15 |
| Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* | 8 |
| Przygotowanie projektu / eseju / itp. * |  |
| Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia | 6 |
| Udział w konsultacjach | 5 |
| Inne |  |
| ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. | 79 |
| Liczba punktów ECTS za przedmiot | 3 |
| Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi* | 15+8=23/26 0,9 |
| Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 30+15+5=50/26 1,9 |