| Wypełnia Zespół Kierunku | Nazwa modułu (bloku przedmiotów): KANALIZACJA | Kod modułu: D.I.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu: KANALIZACJA | Kod przedmiotu: |
|  | Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT POLITECHNICZNY |
|  | Nazwa kierunku: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA |
|  | Forma studiów: STACJONARNE | Profil kształcenia: PRAKTYCZNY | Specjalność: SIECI I INSTALACJE WEWNĘTRZNE |
|  | Rok / semestr: 3/5 | Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY | Język przedmiotu / modułu: POLSKI |
|  | Forma zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | seminarium | inne (wpisać jakie) |
|  | Wymiar zajęć | 15 | - | - | 30 | - | - |

| Koordynator przedmiotu / modułu | dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz |
| --- | --- |
| Prowadzący zajęcia | dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz |
| Cel przedmiotu / modułu | Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu kanalizacji, przedstawienia specyfiki funkcjonowania różnych rozwiązań systemowych oraz przygotowanie do wykonania projektu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej |
| Wymagania wstępne | Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu hydrauliki, podstaw budownictwa, geodezji, ochrony środowiska i materiałoznawstwa. |

| EFEKTY KSZTAŁCENIA |
| --- |
| Nr | Opis efektu kształcenia | Odniesienie do efektów dla kierunku |
| 01 | Ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i sieci kanalizacyjnych. | K_W15 K_W19 |
| 02 | Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania komercyjnych programów komputerowych wspomagających projektowanie sieci kanalizacyjnych oraz dobór materiałów i armatury | K_W22 |
| 03 | Potrafi, w zespole, zaprojektować elementy sieci i instalacji wewnętrznych kanalizacyjnych | K_U02 K_U03 K_U11 K_U12 |
| 04 | Potrafi korzystać z komercyjnych programów komputerowych, wspomagających projektowanie sieci i instalacji kanalizacyjnych. | K_U11 |

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Kanalizacja na tle urbanistyki podziemnej, GIS. Podział systemów kanalizacyjnych. Kanalizacja grawitacyjna – zasada podstawowa, ruch jednostajny, ruch nieustalony. Pochodzenie i podział ścieków sanitarnych i wód opadowych. Typy i kształty przekroi poprzecznych kanałów, materiały, budowa i eksploatacja; rozwiązana tradycyjne i nowe. Kanalizacja typu rozdzielczego, kanalizacja typu półrozdzielczego. Separatory. Kanalizacja typu ogólnospławnego. Przelewy burzowe (PB) –projektowanie rozmieszczenia PB z uwzględnianiem procesów samooczyszczania odbiornika. Wyloty kanalizacyjne do odbiorników. Przejścia specjalne kanałów przez przeszkody. Pompownie kanalizacyjne. Pompownie w kanalizacji deszczowej i w ogólnospławnej. Pompownie ślimakowe, pneumatyczne. Wpusty deszczowe. Podział i zastosowanie. Rozwiązania konstrukcyjne tradycyjne i nowe. Zasady rozmieszczania wpustów w ulicach, placach, parkingach i skrzyżowaniach. Studzienki rewizyjno – połączeniowe. Studzienki i komory kaskadowe. Przegląd metod obliczeniowych; modele matematyczne/komputerowe w kanalizacji grawitacyjnej. Kanalizacja podciśnieniowa – zastosowanie, zasady działania, obliczenia w projektowaniu. Kanalizacja ciśnieniowa – zastosowanie, zasady działania, obliczenia w projektowaniu.

Projekt

Projekt koncepcyjny systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej.

| Literatura podstawowa | Błaszczyk Wł. i in. „Kanalizacje” t. I: „Sieci i pompownie”, Warszawa: Arkady 1979r. i kolejne wznowienia Bąkowski K.: „Sieci i instalacje gazowe”. W N-T, Warszawa 2002 r. Knapik K., Bajer J.: „Wodociągi”. Politechnika Krakowska, Kraków 2010r. Madryas C., Kolonko A., Wysocki L.: „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych” . Politechnika Wrocławska, Wrocław 2002 r. |
| --- | --- |
| Literatura uzupełniająca | wyd. „WILO”: „Kanalizacja ciśnieniowa w systemie WILO” PORADNIK dla projektantów, W-wa, 2002r. wyd. „ROEDIGER POLSKA”: „System kanalizacji próżniowej przeznaczony do odprowadzania ścieków z obszarów zabudowanych”, Białystok, Gdańsk, Bielsko-Biała, 2001r. Katalogi firmowe / poradniki dla projektantów dostępne w Internecie: „PipeLife”, „WAVIN”, „HOBAS”, „GRUNDFOS”, „WILO” in. NESSLER Systemy rur dla przemysłu. Kompletne systemy rurowe dla przemysłu HOBAS /. NeBler Kunststofftechnik. HOBAS. Materiały firmowe – wersja w formacie PDF, dostępna w Internecie. |

| Metody kształcenia | Wykład z prezentacją multimedialną. Projekt koncepcyjny systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. |
| --- | --- |
| Metody weryfikacji efektów kształcenia | Nr efektu kształcenia |
| Wykonanie projektu z omówieniem | 01, 02, 03, 04 |
| Kolokwium z treści wykładu | 01, 02 |
| Forma i warunki zaliczenia | Projekt; próg zaliczeniowy - 65%; procent oceny końcowej - 40%; Końcowe kolokwium z wykładów; próg zaliczeniowy – 65%; procent oceny końcowej - 50.0 |

| NAKŁAD PRACY STUDENTA |
| --- |
|  | Liczba godzin |
| Udział w wykładach | 15 |
| Samodzielne studiowanie tematyki wykładów | 5 |
| Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i seminariach | 30 |
| Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* |  |
| Przygotowanie projektu / eseju / itp. * | 40 |
| Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia | 10 |
| Udział w konsultacjach | 2 |
| Inne |  |
| ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. | 102 |
| Liczba punktów ECTS za przedmiot | 4 |
| Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi* | 30+40=70/25 2,8 |
| Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 15 + 30 + 2=47/25 1,9 |