| Wypełnia Zespół Kierunku | Nazwa modułu (bloku przedmiotów): MONITORING SIECI SANITARNYCH | Kod modułu: D.I.10.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu: MONITORING SIECI SANITARNYCH | Kod przedmiotu: |
|  | Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT POLITECHNICZNY |
|  | Nazwa kierunku: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA |
|  | Forma studiów: STACJONARNE | Profil kształcenia: PRAKTYCZNY | Specjalność: SIECI I INSTALACJE WEWNETRZNE |
|  | Rok / semestr: 4/8 | Status przedmiotu /modułu: WYBIERALNY | Język przedmiotu / modułu: POLSKI |
|  | Forma zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | seminarium | inne (wpisać jakie) |
|  | Wymiar zajęć | 15 | - | 7,5 | 7,5 | - | - |

| Koordynator przedmiotu / modułu | dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. nadzw. PWSZ |
| --- | --- |
| Prowadzący zajęcia | dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. nadzw. PWSZ |
| Cel przedmiotu / modułu | Uzyskanie wiadomości dotyczących monitorowania parametrów i sterowania pracą sieci sanitarnych oraz automatycznych systemów nadzoru i kontroli parametrów. |
| Wymagania wstępne | Przygotowanie z matematyki i fizyki na poziomie wyższym; podstawowe wiadomości dotyczące automatyki i sterowania urządzeń sanitarnych. |

| EFEKTY KSZTAŁCENIA |
| --- |
| Nr | Opis efektu kształcenia | Odniesienie do efektów dla kierunku |
| 01 | Ma elementarną wiedzę w zakresie urządzeń i programów stosowanych przy monitorowaniu parametrów sieci sanitarnej. | K_W16 |
| 02 | Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami tworzenia wizualizacji monitoringu parametrów procesu i akwizycji danych. | K_W19 |
| 03 | Ma elementarną wiedzę potrzebną do zrozumienia i zaprojektowania systemu pomiarów wielkości fizycznych związanych z monitoringiem parametrów sieci sanitarnej. | K_W02 |
| 04 | Potrafi zaprojektować wizualizację prostych systemów akwizycji danych w systemach monitorowania sieci sanitarnych. | K_U03 |

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Cel i zakres monitorowania parametrów i sterowania pracą sieci sanitarnych. Systemy automatyki w procesie monitorowania i sterowania sieci sanitarnych. Wielopoziomowe i hierarchiczne sterowanie procesów technologicznych. Stosowane standardy sygnałów pomiarowych i sterujących. Elementy tablic sterowniczych (przyciski i przełączniki, lampki sygnalizacyjne, ekrany sterownicze). Dwustanowe elementy wykonawcze (przekaźniki i styczniki, elektrozawory). Przemysłowe czujniki temperatury, ciśnienia, przepływu. Urządzenia sterowania - sterowniki programowalne, regulatory dedykowane. Sieci sterowania poziomu obiektowego – Modbus, Profibus. Interfejs komunikacyjny RS 232C/RS 485. System nadrzędny SCADA. Właściwości systemów nadzoru sterowania procesów i akwizycji danych SCADA. Przykład stosowanego w przemyśle wielopoziomowego systemu sterowania siecią ciepłowniczą i węzłami cieplnymi.

Laboratorium

Praca z programem SCADA Wonderware InTauch z przykładową aplikacją monitoringu węzła sanitarnego. Organizacja sterownika PLC przy zbieraniu danych pomiarowych – przykładowy program akwizycji danych. Systemy monitoringu – prezentacja przykładowych rozwiązań z przemysłu wizyta na rzeczywistym obiekcie.

Projekt

Opracowanie wybranej wizualizacji monitoringu węzła sanitarnego w programie SCADA. Projekt powiązania aplikacji SCADA ze sterownikiem.

| Literatura podstawowa | Legierski T., Kasprzyk J., Wyrwał J., Hajda J.: Programowanie sterowników PLC. Wydawnictwo pracowni komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 1998, , ISBN 83-86644-16-8, s. 521 Jakuszewski R.: Zagadnienia zaawansowane programowania systemów SCADA. Pracownia komputerowa JS, 2010, ISBN: 978-83-60716-88-5, s. 324, |
| --- | --- |
| Literatura uzupełniająca | Programowanie sterowników PCD firmy Saia-Burgess w środowisku PG5 v2, strona internetowa https://www.plcs.net.pl/...saia...sterownikow-saia.../281-programowanie-..., 15.10.2014 Boroń W., Wyłupek J.: PROFIBUS – standard otwartych sieci przemysłowych. Pomiary Automatyka Kontrola, 11.1996 |

| Metody kształcenia | Wykład z prezentacją multimedialną Rozwiązywanie zadań w otoczeniu programów Przywoływanie przykładów z praktyki – zarówno najbliższego otoczenia, jak i techniki |
| --- | --- |
| Metody weryfikacji efektów kształcenia | Nr efektu kształcenia |
| Umiejętność użytkowania wybranych systemów nadzoru i kontroli procesów sieci sanitarnej – sprawdzenie praktycznych umiejętności wyszukiwania pożądanych parametrów i raportów alarmowych. | 02, 03 |
| Opracowanie wybranego programu akwizycji danych przez sterownik PLC i ich transmisja do programu SCADA – ocena wykonanego projektu. | 01, 02, 03, 04 |
| Forma i warunki zaliczenia | Wykłady – 1 kolokwium w czasie semestru. Laboratorium – 3 sprawozdania. Projekt – wykonany projekt wybranej komunikacji sieciowej sterownika z programem SCADA. Końcowa ocena = 0,3 oceny z kolokwium + 0,3 średnich ocen ze sprawozdań + 0,4 oceny z projektu. |

| NAKŁAD PRACY STUDENTA |
| --- |
|  | Liczba godzin |
| Udział w wykładach | 15 |
| Samodzielne studiowanie tematyki wykładów | 10 |
| Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i seminariach | 15 |
| Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* | 10 |
| Przygotowanie projektu / eseju / itp. * | 15 |
| Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia | 5 |
| Udział w konsultacjach | 5 |
| Inne |  |
| ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. | 75 |
| Liczba punktów ECTS za przedmiot | 3 |
| Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi* | 15+10=35/25 1,4 |
| Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 1,4 |