Elbląg, dn. 19-05-2017r.

Zamawiający:

**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu**

Adres: Wojska Polskiego 1

 82-300 Elbląg

 **REGON** 170711628 **NIP** 578-24-90-793

Internet: http:// [www.pwsz.elblag.pl](http://www.pwsz.elblag.pl)

 e – mail: pwsz@pwsz.elblag.pl

 **tel.:** 55 629-05-05 **faks:** 55 629-05-10

# ROZEZNANIE CENOWE

**Nr ZP/2311/29/1543/2017**

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w ramach procedury *Rozeznania cenowego* zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

1. **Tryb udzielenia zamówienia:**
	1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2016.1920 z późn. zm.).
	2. Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.
2. **Przedmiot zamówienia**

***Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.***

1. **Zakres zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora na potrzeby urządzeń serwerowych funkcjonujących w pomieszczeniu serwerowni w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 w zakresie:
3. dostawa:
4. klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 7 kW x 2 – z układem pracy naprzemiennej, podłączenie do istniejącego systemu 2 jednostek,
5. rury atestowane chłodnicze, miedziane, w izolacji
6. odprowadzenie skroplin za pomocą pompek Aspen
7. podstawy antywibracyjne pod agregat
8. koryta ścienne, zawiesia montażowe itp.
9. system zdalnego monitoringu,
10. montaż układu:
11. urządzenia w uzgodnionych lokalizacjach
12. odprowadzenie skroplin z pomieszczeń wewnętrznych
13. montaż agregatu i podłączenie instalacji chłodniczej
14. uruchomienie układu, osiągnięcie wydajności chłodniczej
15. demontaż istniejącego układu Midea – bez utylizacji
16. sporządzenie:
17. protokołu z przeprowadzonych prac
18. protokołu szczelności instalacji chłodniczej

F. pakiet gwarancji rozszerzonej do 5 lat

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących urządzenia i wyroby
o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w *Opisie Przedmiotu* *Zmówienia* których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. **sposób realizacji i wymagania od wykonawcy**
3. Wykonawca uwzględni w cenie koszty dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, oraz dokona rozładunku, montażu, uruchomienia klimatyzatorów, sprawdzenie poprawności ich działania oraz udzielenie Zamawiającemu instruktażu własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Urządzenia i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia będą:
5. posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowane produkty spełniają wymagane prawem przepisy i normy, ww. dokumenty należy dostarczyć na żądanie Zamawiającego,
6. nowe nieużywane wcześniej w innych projektach tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy,
7. posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta lub dostawcę,
8. zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z tiret a i b oznacza, że będą one urządzeniami posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej,
9. spełniać wymogi określone w:
* ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.2255 z późn. zm.),
* ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1250 z późn. zm.),
1. Wykonawca dostarczając i instalując Zamawiającemu przedmiot zamówienia zagwarantuje prawidłowe parametry jakościowe poszczególnych urządzeń, jak również całego systemu klimatyzacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne brakujące instalacje w celu uruchomienia zainstalowanych urządzeń.
3. Zamawiający wymaga zastosowanie w urządzeniach czynnika chłodzącego zgodnego z obowiązującymi przepisami w tej dziedzinie.
4. Zamawiający wymaga uzyskania temperatury w zakresie od 18 do 22oC w pomieszczeniach klimatyzowanych w przeciągu 30 min od momentu uruchomienia urządzenia.
5. Z czynności odbioru dostawy, montażu i uruchomienia systemu będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru zamówienia.
6. Warunki ogólne dotyczące gwarancji i serwisowania:
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, jakości przez okres minimum:

urządzenia - 5 lat tj. 60 miesięcy,

montaż – 5 lat tj. 60 miesięcy

od daty końcowego odbioru zamówienia. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres gwarancji.
W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.

1. Na wszelkie zainstalowane produkty, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji równy jest okresowi gwarancji udzielonej przez producenta tych produktów.
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieś na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców produktów, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
3. W przypadku wystąpienia usterki w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym z przyczyn nie wynikłych z niewłaściwej eksploatacji lub zdarzeń losowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterki w terminie 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego.
4. Do usunięcia usterki serwis przystąpi nie później, niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.
5. W okresie gwarancyjnym koszty transportu sprzętu do i z punktu naprawczego Wykonawca pokryje we własnym zakresie.
6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy i montażu najpóźniej na 2 dni przed tym terminem.
7. Zamawiający zapewni swobodny dostęp do urządzeń i instalacji, zaś Wykonawca wykona określone prace w miarę możliwości bez zakłócenia normalnego toku pracy w obiekcie Zamawiającego.
8. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami, składania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów powstałych w wyniku wykonywania dostawy z montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
9. Wykonawca po skończeniu prac zobowiązany jest posprzątać teren, usunąć z obiektu i terenu prac wszystkie odpady powstałe w związku z wykonaniem dostawy z montażem. W przypadku nie posprzątania terenu prac, Zamawiający posprząta teren prac, a kosztami obciąży Wykonawcę.
10. **Termin i miejsce realizacji**
11. Termin realizacji zamówienia: **do 14 dni od daty podpisania umowy.**
12. Miejsce realizacji zamówienia: budynek dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1.
13. **Zasady i termin płatności**
14. Rozliczenie za wykonaną dostawę odbywać się będzie fakturą wystawioną w ciągu 7 dni po zakończeniu dostawy i jej odbiorze przez Zamawiającego, potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym sporządzonym przez Wykonawcę.
15. Termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
16. **Sposób obliczania ceny oferty**
17. Wykonawca obliczy cenę oferty brutto na podstawie informacji wyspecyfikowanych w *Rozeznaniu cenowym* i jego załącznikach. Wykonawca wypełni ***Formularz Oferty*** stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1 do *Rozeznania cenowego*, wpisując w nim cenę brutto oferty liczbowo i słownie oraz ceny jednostkowe netto, wartość netto, stawkę VAT oraz wartość brutto.
18. Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.
19. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z art. 41 ust. 12. ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U.2015.1649 z późniejszymi zmianami) wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego *Rozeznania cenowego* oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu, musi je uwzględnić w ostatecznej cenie oferty.
20. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich PLN.
21. Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
22. **kryteria oceny ofert**
23. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***l.p.*** | ***Opis kryteriów oceny*** | ***Znaczenie*** |
| 1 | Cena zamówienia:**wartość pkt. kryterium CENA = (cena najniższa / cena danego Wykonawcy) x C (gdzie C= 90 punktów)** | **90%** |
| 2 | Termin realizacji zamówienia:**wartość pkt. kryterium TERMIN = (termin najkrótszy / termin danego Wykonawcy) x T (gdzie T= 10 punktów)** | **10%** |

**I Kryterium: Cena oferty (brutto) - 90%.** Cena oferty (brutto tj. z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.

**II Kryterium –Termin realizacji zamówienia 10%** rozumiany jako termin wykonania kompletnej dostawy z montażem i uruchomieniem.

Oferowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy od określonego przez Zamawiającego w ust. 5 pkt. 1) *Rozeznania cenowego.*

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji w obu kryteriach oceny ofert.Maksymalna liczba punktów do uzyskania w powyższych kryteriach wynosi 100 punktów (100%).
2. **Zawartość oferty**

**Formularz oferty** wg załączonego wzoru (**ZAŁĄCZNIK Nr 1 do** *Rozeznania cenowego*), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli.

***Specyfikacja Techniczna Dostawy***, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli.

1. **uwagi:**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymaganych
w *Rozeznaniu cenowym* w przypadku kiedy Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie spełni wymogów formalnych, tj. nie dostarczy wszystkich wymaganych w *Rozeznaniu cenowym* dokumentów, mimo złożenia oferty za najniższą cenę za realizację zamówienia i uzyskania największej liczby punktów.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, np.
w przypadku równej liczby punktów uzyskanych w określonym w ust. 8 *Rozeznania cenowego* kryterium oceny ofert.
5. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz.
od 07:00 do 15:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego pokój Nr 215.
6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków zamówienia jest: Renata Olszewska – K-k Działu Zamówień Publicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Elblągu, telefon 055 629-05-53, faks 055 629-05-10, e-mail: zp@pwsz.elblag.pl.
7. **Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu.**
8. **Miejsce i termin składania ofert**
9. Pisemne oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. 18 lub przesłać pocztą, e-mailem w terminie do **dnia 25-05-2017 roku** do godziny 11:00 na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Dział Zamówień Publicznych

82-300 Elbląg, ul Wojska Polskiego 1

tel. (0-55) 629-05-53, fax. (0-55) 629-05-10

e-mail: zp@pwsz.elblag.pl

1. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert złożonych po terminie.
3. **załączniki**

 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz oferty

**(***podpis kierownika zamawiającego*

*lub**osoby upoważnionej***)**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**FORMULARZ OFERTY**

WYKONAWCA

Nazwa Wykonawcy/ów

..................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba uprawniona do kontaktów (imię i nazwisko) |  |

ZAMAWIAJĄCY

**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Elblągu**

**ul. Wojska Polskiego 1**

**82-300 Elbląg**

Nawiązując do *Rozeznania cenowego* nr **ZP/2311/29/1543/2017** z dn**. 19-05-2017r.** na: ***Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.***

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w *Rozeznaniu cenowym*, zgodnie z *Opisem Przedmiotu Zamówienia*:

Oferujemy urządzenie (nazwa, firma, model) ..........................................................................................,

za cenę brutto ........................................ zł

(słownie :........................................................................................................................................ zł),

1. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający.
2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w przedmiotowym rozeznaniu cenowym.
3. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. W/w zamówienie wykonamy w terminie **do ………. dni od daty podpisania umowy.**
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty, zapoznaliśmy się
z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Rozeznaniu cenowym przez Zamawiającego.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
8. ...........................................................................

..................................................................................

(data, pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik)